## connections
Паспорт соединений — геометрия схемы
Область: зоны «П-1», «П-2». Порядок по зонам. Каждая физическая направляющая показана отдельно; выбор элемента включает его зону целиком.
Показаны геометрические кандидаты опор и интервалы между ними, а не подтверждённые расчётные пролёты. Неподвижные и подвижные закрепления, непрерывность стыков, распределение собственного веса и прочность не подтверждены. Совпадение марки с источником не является подбором изделия или допуском к монтажу.
Наличие паспорта: паспорта выбранных зарегистрированных источников представлены. Ограничения и неучтённые объекты указаны отдельно.
Зона | Элемент / марка | Кандидаты опор, поз. | Интервалы, шт. | Интервалы, мм | Свободный участок в начале, мм | Свободный участок в конце, мм | Закрепление | Соседние куски / непрерывность | Справочная идентификация | Примечание
П-1 | ГП-40-40-1,2 / CAD 68 | 3 | 2 | 800; 420 | 300 | 300 | Не определено: неподвижное / подвижное | Соседние куски на той же оси не найдены. Непрерывность не подтверждена | Справочное совпадение марки: ГП-40-40-1,2 — PDF 3: обозначения элементов расчётного примера, PDF стр. 3. Характеристики не импортированы; изделие не подобрано | Элемент: 87fc11d57fe7409d955c85843468c17f:rails:0. Кандидаты от начала направляющей: 300 мм: 87fc11d57fe7409d955c85843468c17f:brackets:0; 1100 мм: 87fc11d57fe7409d955c85843468c17f:brackets:1; 1520 мм: 87fc11d57fe7409d955c85843468c17f:brackets:2. Совпадение положения не подтверждает крепление. Свободные участки — от низа/верха направляющей до крайнего кандидата опоры; это не вынос фасада.
П-2 | ГП-40-40-1,2 / CAD 75 | 3 | 2 | 800; 420 | 300 | 300 | Не определено: неподвижное / подвижное | Соседние куски на той же оси не найдены. Непрерывность не подтверждена | Справочное совпадение марки: ГП-40-40-1,2 — PDF 3: обозначения элементов расчётного примера, PDF стр. 3. Характеристики не импортированы; изделие не подобрано | Элемент: 445543bd512e4dbc96abd309c482be83:rails:0. Кандидаты от начала направляющей: 300 мм: 445543bd512e4dbc96abd309c482be83:brackets:0; 1100 мм: 445543bd512e4dbc96abd309c482be83:brackets:1; 1520 мм: 445543bd512e4dbc96abd309c482be83:brackets:2. Совпадение положения не подтверждает крепление. Свободные участки — от низа/верха направляющей до крайнего кандидата опоры; это не вынос фасада.
Ведомость учитывает построенные элементы. Полная статическая модель, неподвижные/подвижные соединения, стыки и комплектность узлов не подтверждены.
Не указано: каталожное изделие, материал, покрытие. Деталей: 1.
Не указано: каталожное изделие, марка, материал, покрытие. Деталей: 3.
Исходная ведомость имеет ограничения полноты или номенклатуры. Наличие геометрического паспорта указано отдельно.
Геометрический паспорт: пресет Вектор-1, вертикальная схема, керамогранит. Соответствие всей схемы типу 1 альбома не утверждается.
Редакция справочного реестра: f22c58b52010219ad5106e712ed87a5bd1c67730eaf3a67e6ecfa82ada6900fc.
Справочный источник: vector1_type1_reference_2026; редакция 2026; PDF 3: обозначения элементов расчётного примера; SHA-256 495f8fadf882dc6f6c3f2c023a08611035c5e916a3cc92ee4da675cb2a0f16d2.
Пересечения — кандидаты опор. Закрепления, передача усилий и непрерывность через стыки не подтверждены. Количество: 3.
Примечание пользователя: Ограниченный пилот: монтаж и расчёт не подтверждены